## CONSUMOS GRUMA
| Reporte de Consumo Diario |  |  | No. Documento:
LG-FR-003
Fecha:
2015-08-21
Revisión:
1
Página:
1 de 1
Nombre de Cliente: | NESTLÉ CHIAPAS
NÚmero de cliente: | 190721-23
Fecha Inicio: | 2019-08-01
Fecha Final: | 2019-08-31
Fecha | LECTURA MEDIDOR | Poder Calórico Cond. Estándar |  | Energia
| Vol M3 | Btu/Pie³ | Btu/ M³ | MMBtu | Gigajoule
2019-08-01 | 2891 | 1031.35 | 36421.7815 | 105.2954 | 111.0929
2019-08-02 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-03 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-04 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-05 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-06 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-07 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-08 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-09 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-10 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-11 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-12 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-13 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-14 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-15 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-16 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-17 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-18 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-19 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-20 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-21 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-22 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-23 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-24 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-25 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-26 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-27 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-28 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-29 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-30 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
2019-08-31 | 0 | 1031.35 | 36421.7815 | 0 | 0
| 2891 | 1031.35 | 36421.7815 | 105.2954 | 111.0929 | 0
Factores de conversión y Referencias
Btu/Pie³ a Btu/ M³: | 35.3147
MMBtu a Gigajoule: | 1.0551
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Fecha = +[Fecha, row above]+1

## Hoja1
1580
1526
1510
1577
1721
1536
1492
1585
1526
1606